Numer sprawy: ZOSM.DZ.271.05.11.20						Załącznik Nr 1b do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2

DOSTAWA DYSKÓW DO MACIERZY PLATFORMY CYFROWEJ WRAZ Z USŁUGAMI

WARUNKI OGÓLNE

Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów i przeznaczony dla tego projektu – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W ofercie należy umieścić szczegółowe konfiguracje oferowanych urządzeń (identyfikatory katalogowe, opisy itp.), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (minimalne) DLA DOSTARCZANYCH ROZWIĄZAŃ:

Wykonawca dostarczy dla istniejącej macierzy HPE 3PAR 8400 (nr CZ37508J33) nowe dyski HDD oraz wykonana usługę wdrożeniową.

Dostawy sprzętu i usług zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 6 x NL 7.2K LFF 8TB

- Rozszerzenie obecnie posiadanych licencji macierzy na nową przestrzeń dyskową/dostarczane dyski.

- Gwarancja/ Wsparcie serwisowe świadczone w miejscu instalacji przez okres minimum 24 miesięcy. Poziom i zakres równy aktualnej macierzy.

- Uszkodzone dyski zawierające dane pozostają własnością Zamawiającego

Wraz z usługą instalacyjną obejmującą usługi:

- Dostarczenie i montaż dysków w serwerowni monitoringu ZOSM w Komendzie Stołecznej Policji.

- Uruchomienie i inicjalizację urządzeń.

- Rozszerzenie przestrzeni użytecznej w istn. macierzy o nowe dyski. Ewentualne stworzenie nowego dysku logicznego/wirtualnego. Nowa przestrzeń ma być widoczna w istniejącym środowisku vCenter.. INFO:wszystkie hosty esxi ZOSM są już skonfigurowane do pracy z macierzą i korzystają z udostępnionych istniejących zasobów macierzy. Istniejące hosty mają korzystać z nowych zasobów dyskowych oferowanych przez macierz po rozszerzeniu przestrzeni dyskowej).